急诊全流程及创伤业务管理系统项目

技术参数
一、项目概况

1.1 建设目标

实现快速、准确的预检分诊：预检分诊工作站的建设目标是能够快速、准确地对患者进行初步评估和分诊，确保高危患者能够优先得到抢救和治疗，提高急诊科的响应速度和救治效果。

提供高效的抢救护理工作站：抢救护理工作站的建设目标是为抢救护理人员提供高效的工作平台，能够实时监测患者的生命体征、药物使用、治疗操作等信息，支持抢救过程的记录、协作和决策，提高抢救护理的质量和效率。

提升留观护理工作站的监测能力：留观护理工作站的建设目标是提供给留观室护理人员使用的工作平台，能够实时监测患者的生命体征、观察病情变化，并记录相关信息，以便及时发现和处理患者的异常情况，提高留观室护理的质量和安全性。

实现高效的医生工作站：医生工作站的建设目标是提供给医生使用的工作平台，能够集成患者的病历、诊断结果、医嘱等信息，支持医生进行准确的诊断和治疗决策，提高医疗质量和安全性。

实现质控统计和管理：质控统计的建设目标是对急诊科的各项指标进行统计分析，包括患者就诊人数、疾病分布、治疗效果等，以便对急诊工作进行评估和改进，提高医疗服务的质量和效率。

建设创伤中心管理系统：通过信息化手段整合院前急救、急诊救治、专科治疗等环节，实现患者信息的快速采集、传输与共享，缩短院前和院内确定性治疗时间，提高救治成功率‌；实时收集创伤救治数据，为质量控制和科研分析提供依据，推动持续改进‌。

1.2 建设内容
	序号
	建设内容

	
	急诊全流程系统
	预检分诊工作站

	
	
	抢救护理工作站

	
	
	留观护理工作站

	
	
	急诊门诊医生工作站

	
	
	抢救医生工作站

	
	
	留观医生工作站

	
	
	输液大厅

	
	
	急诊质控

	
	创伤业务管理系统
	创伤数据收集

	
	
	创伤数据处理

	
	
	质控数据总览

	
	
	质控数据分析

	
	
	质控数据看板

	
	
	创伤数据上报

	
	软件配套基础硬件设施
	PDA、电子手环、蓝牙网关、显示大屏、腕带打印机、读卡器


系统建设内容

2.1系统建设原则

先进性：先进的基于构件/构架的设计思想和开发方法，支持大用户量并发访问，包括大并发下的缓存技术，页面异步数据交换，支持html5等新的互联网技术。
安全性：系统采用分级管理模式，对不同级别用户的操作权限和数据访问范围有严格的限制，系统管理员可以根据情况灵活设置安全策略。系统级安全：定期备份、应急（支持脱机程序及相应的应急预案、支持智能客户端）及恢复、灾备解决方案。
兼容性：技术上按照国际标准，同时符合国家标准，支持多种主流浏览器访问，自适应移动设备在线浏览，实现良好的跨平台能力，便于与不同系统间的数据交互。
开发技术：系统采用B/S架构，数据库支持达梦、PolarDB等国产信创数据库，支持主流的国产应用服务器、集群及负载等。
可扩展性：采用模块化的设计框架，模块之间相对独立又可相互关联。采用对象化设计理念，支持二次开发。

易维护性：采用代码维护、参数配置等手段，确保管理员可自维护系统基础设置数据项。为管理员配置系统设置和维护功能，包括用户和权限设置、代码表维护、数据批量处理、数据同步等等。

可操作性：接口和操作界面考虑人体结构特征及视觉特征，界面力求美观大方，操作力求简便实用，满足未来数据利用以及原有数据的继承，让未来数据不在只是数据。

系统集成：支持与院方有关联业务系统无缝集成，具体实施与集成方案以项目团队进场后与院方沟通确认为准。
2.2 软件系统参数

	序号
	系统
	子系统
	功能模块
	功能描述

	1
	急诊全流程系统
	预检分诊工作站
	预检分诊工作站PC端
	患者管理
	支持展示当前急诊科患者流量总体情况，包括待分诊、已分诊、已接诊、特殊患者等关键数据。支持患者查询、患者新增、三无患者管理。支持接入院方已有的院前系统和120调度平台，实时获取急救车信息和患者信息。

	2
	
	
	
	★AI分级
	系统支持对普通患者进行人工智能分级，采用“部位+症状”的人体图点选方式，能够自动生成精确的分级结果。分级症状与ICD-10编码关联，便于进行数据统计和科学研究。对于孕产妇，系统依据产科急诊预检分诊标准，通过点选症状、体征以及孕产妇综合评分，实现孕产妇精准分级的自动生成。针对创伤患者，系统允许在人体图上绘制创伤部位、大小和类型，并通过点选部位创伤症状，实现对创伤患者快速且精确的分级。

	3
	
	
	
	★评分评估
	系统支持多种专业评分方法的综合运用，包括智慧分级、MEWS评分、疼痛评分、生命体征评级、GCS积分、FAST评分等，实现自动化的综合评级功能。支持对院方自有的医学评分表单进行定制。支持患者来院原因通过智能语音识别进行结构化录入，自动筛选分级症状和标准，辅助分诊护士快速完成患者评级。

	4
	
	
	
	历史记录
	提供所有分诊历史记录的汇总和查看，并支持对历史记录进行修订和完善。

	5
	
	
	
	突发事件
	突发公共卫生事件，支持批量患者信息处理功能，快速、高效的完成患者基本信息录入及病情评估分级，同时支持突发事件中批量打印事件中患者的腕带。

	6
	
	
	
	智能预警
	针对在候诊区等待就诊的患者，系统支持设定不同优先级患者的候诊时长及相应级别的颜色标识，并具备候诊超时预警功能。依据患者分级及候诊时长，系统将提示分诊人员重新评估患者病情。

	7
	
	
	
	
	系统能够提供各急诊区域患者等待状况的实时信息。诊室候诊患者数量过多时，系统及时向医护人员发出提示。

	8
	
	
	
	一键呼叫安保
	医患关系出现或即将出现危急情况时，系统支持一键呼叫安保功能，即刻通知保卫科人员立即到达现场，维护秩序，确保人员安全。

	9
	
	
	
	▲中心患者分诊
	支持胸痛中心、卒中中心、创伤中心等中心患者分诊，确保在分诊阶段完成相关疾病信息的收集与记录。系统支持将分诊数据无缝对接至各专业中心的数据管理系统，协助进行数据质量控制和数据汇总工作。支持针对各大中心灵活按需配置各类评分表，参与综合评级。支持根据院方需求定制各中心评分表。

	10
	
	
	
	综合评级
	系统支持多种评级方式综合评级，支持针对不同类型的患者切换各类评级工具。具备相应权限的分诊人员可根据患者病情的变动或特殊情况，手动调整评级。对于被判定为“昏迷”状态的患者，系统将自动将其评级为I级，从而提升分诊工作的效率。

	11
	
	
	
	智能提醒
	系统提供对患者过往就诊历史信息的智能提醒功能，为本次分诊的分诊护士提供重要的参考信息，提高分诊的准确性和效率。

	12
	
	
	
	智能入抢
	I级和II级患者无需选择分诊去向，可直接被分配至抢救室。III级和IV级患者在紧急情况下，可通过双击操作直接进入抢救室。

	13
	
	
	
	患者信息
	支持通过手动操作对患者进行直接分诊，允许跳过基本信息的读取环节，以实现特殊情况下的快速高效分诊。

	14
	
	
	
	
	支持利用读卡器设备自动采集患者的卡号、姓名、年龄等基本信息，涵盖就诊卡、身份证以及医保卡（包括电子医保卡）。系统能够与挂号系统对接，获取患者的挂号信息，适应多种分诊及挂号需求。对于无有效身份信息的患者，系统自动生成三无人员的唯一编码。

	15
	
	
	
	非急诊患者
	支持对非急诊患者如换药、拆线、注射等情况的处置和管理。

	16
	
	
	
	动态评估
	支持对分诊患者进行动态评估，根据患者候诊时的病情变化可多次进行评级，并记录每次评级内容和结果，掌握患者等级变化。

	17
	
	
	
	分诊结果与去向
	提供对分诊信息的暂存及再次编辑功能，并对分诊时间执行质量监控。提供选择分诊去向和分诊科室的选项，并支持根据需求配置分诊去向和科室。允许家属或患者在系统中进行电子签名。支持根据需求定制患者腕带内容，并进行打印。

	18
	
	
	
	电子手环
	支持为急危重症患者配备电子手环，并提供电子手环的绑定、单独解绑以及批量解绑等功能；系统还能与关键地点的信标基站相结合，采集患者就诊流程中的关键时间点，从而为急诊质量控制提供辅助。

	19
	
	
	
	特殊标记
	当患者与医护人员发生矛盾冲突，比如暴力行为、酗酒闹事等情况时，可以在系统中对此类患者进行标记，以警示其他医务人员在接下来的诊疗过程中，谨慎防范。当患者出现欠费、传染病等情况时也可进行特殊标记。当该类患者再次来院时，特殊标记会自动同步给医护人员进行提醒。

	20
	
	
	移动分诊APP
	▲AI分级
	系统支持对普通患者进行人工智能分级，采用“部位+症状”的人体图点选方式，能够自动生成精确的分级结果。分级症状与ICD-10编码关联，便于进行数据统计和科学研究。对于孕产妇，系统依据产科急诊预检分诊标准，通过点选症状、体征以及孕产妇综合评分，实现孕产妇精准分级的自动生成。针对创伤患者，系统允许在人体图上绘制创伤部位、大小和类型，并通过点选部位和创伤症状，实现对创伤患者快速且精确的分级。

	21
	
	
	
	中心患者分诊
	支持各中心患者分诊，如胸痛中心、卒中中心、创伤中心等，并确保在分诊阶段完成相关疾病信息的收集与记录。此外，系统支持将分诊数据无缝对接至各专业中心的数据管理系统，从而协助进行数据质量控制和数据汇总工作。支持针对各大中心灵活按需配置各类评分表，参与综合评级。支持根据院方需求定制各中心评分表。

	22
	
	
	
	综合评级
	系统支持多种评级方式综合评级，支持针对不同类型的患者切换各类评级工具。具备相应权限的分诊人员，亦可根据患者病情的变动或特殊情况，手动调整评级。此外，对于被判定为“昏迷”状态的患者，系统将自动将其评级为I级，从而提升分诊工作的效率。

	23
	
	
	
	评分评估
	系统支持多种专业评分方法的综合运用，包括智慧分级、MEWS评分、疼痛评分、生命体征评级、GCS积分、FAST评分等，实现自动化的综合评级功能。支持对院方自由的医学评分表单进行定制。

	24
	
	
	
	患者信息
	支持读取患者身份证、扫描电子医保码或输入就诊卡号获取患者基本信息。

	25
	
	
	
	
	支持通过手动操作对患者进行直接分诊，允许跳过基本信息的读取环节，以实现特殊情况下的快速高效分诊。对于无有效身份信息的患者，系统能自动生成三无人员的唯一编码。

	26
	
	
	
	生命体征导入
	系统支持通过手动方式输入生命体征数据，以辅助完成患者的综合评级。

	27
	
	
	
	
	支持监护仪及其他分诊设备的接入，患者在分诊过程中，其体征数据能够自动导入并生成相应的评分。同时，系统亦支持通过手动方式输入生命体征数据，以辅助完成患者的综合评级。

	28
	
	
	
	非急诊患者
	支持对非急诊患者如换药、拆线、注射等情况的处置和管理。

	29
	
	
	
	智能预警
	针对在候诊区等待就诊的患者，本系统支持设定不同优先级患者的候诊时长及相应级别的颜色标识，并具备候诊超时预警功能。依据患者分级及候诊时长，系统将提示分诊人员重新评估患者病情，并采取及时干预措施，以防止因患者病情恶化而未能得到及时救治的严重后果。

	30
	
	
	
	
	系统能够提供各急诊区域患者等待状况的实时信息。当某一诊室候诊患者数量过多时，系统将及时向医护人员发出提示，以便他们能够密切观察候诊患者的病情变化，并迅速采取相应的应对措施，从而实现对诊室人员过量情况的有效预警。

	31
	
	
	
	动态评估
	支持对分诊患者进行动态评估，根据患者候诊时的病情变化可多次进行评级，并记录每次评级内容和结果，掌握患者等级变化。

	32
	
	
	
	绿色通道
	支持在分诊阶段为急危重症患者开启绿色通道标识，支持绿色通道标识与院内响应系统信息对接，提升绿色通道救治效率。

	33
	
	
	
	分诊结果与去向
	支持对分诊信息的临时存储及重新编辑功能。提供选择分诊去向和分诊科室的选项，并支持根据需求配置分诊去向和科室。允许患者或其家属在系统内进行电子签名。

	34
	
	
	
	电子手环
	支持为急危重症患者配备电子手环，并提供电子手环的绑定、单独解绑等功能。此外，系统还能与关键地点的信标基站相结合，采集患者就诊流程中的关键时间点，从而为急诊质量控制提供辅助。

	35
	
	
	
	突发事件
	支持在创建患者信息后关联突发事件，同时支持创建新的突发事件并将其与患者信息进行关联。

	36
	
	
	
	特殊标记
	当患者与医护人员发生矛盾冲突，比如暴力行为、酗酒闹事等情况时，可以在系统中对此类患者进行标记，以警示其他医务人员在接下来的诊疗过程中，谨慎防范。当患者出现欠费、传染病等情况时也可进行特殊标记。当该类患者再次来院时，特殊标记会自动同步给医护人员进行提醒。

	37
	
	
	
	一键呼叫安保
	当医患关系出现或即将出现危急情况时，可使用系统中的一键呼叫安保功能，即刻通知保卫科人员立即到达现场，维护秩序，确保人员安全，保障医院诊疗秩序。

	38
	
	
	
	分类汇总
	支持对患者进行待分诊、已分诊、已接诊的分类展示，并能与抢救、留观、急诊门诊等系统实现接诊状态变化信息的联动展示。系统支持对待分诊、已分诊、已接诊、特殊人员、已挂号、已退号患者数量进行统计，以便全面掌握急诊科患者数量。

	39
	
	
	
	院前对接
	支持接入院方已有的院前系统和120调度平台，实时获取急救车信息和患者信息。分诊人员可查看救护车位置和患者信息提前进行分诊，能够让医护人员有针对性地做好准备，提高救治效率。

	40
	
	抢救护理工作站
	抢救护理工作站PC端
	患者自动同步
	支持将分诊站分诊至抢救室的患者信息实时同步。并会根据患者的分诊级别，智能地展示患者信息，以便医护人员能够优先处理更紧急的病例。

	41
	
	
	
	待抢患者
	为分诊至抢救室的患者提供接诊分床功能，优先安排至固定床位。若固定床位已满，则启用加床床位。对于需要紧急救治的病患，系统允许直接在空床上进行接诊分床，以确保医护人员能够迅速将病患安置于空闲床位接受治疗。系统支持为待抢救患者打印腕带，便于后续的护理管理。系统支持对患者进行特殊标记。

	42
	
	
	
	床卡与列表视图
	系统支持两种不同的方式来展示在床患者的信息，包括床卡视图和列表视图。用户可以根据自己的需求，轻松地在这两种视图之间进行切换。床卡视图和列表视图都能够展示患者的详细信息，包括但不限于患者的基本信息、诊断结果、药物过敏史以及当前的护理级别等重要数据。

	43
	
	
	
	转床
	系统支持对在床病患进行转床操作，病患可转至空床或与其他在床病患进行床位交换。

	44
	
	
	
	撤销分床
	系统支持对已分配床位的病患执行撤销分床操作，使其重新进入待抢救状态。在对病患进行再次接诊分床时，系统支持选择是否继承前次抢救的医疗记录，包括护理记录和评估评分等信息。

	45
	
	
	
	基本信息管理
	系统支持在床卡视图和列表视图界面中，轻松地对患者的紧急抢救信息进行编辑和管理。通过这个功能，医疗人员可以快速更新患者的关键信息，确保在紧张的抢救过程中，所有必要的数据都能够及时准确地被记录和处理。此外，系统还支持与移动端设备的无缝对接，使得医疗人员能够同步更新患者的照片。

	46
	
	
	
	
	对于三无患者，一旦患者能够提供就诊卡、医保卡或身份证等有效身份证明文件，系统支持医疗人员对这些患者的个人信息进行同步更新，确保患者身份信息的准确性和完整性。

	47
	
	
	
	病情总览
	支持同步更新患者的基本信息、分诊信息、护理信息等关键数据，并允许医护人员对这些信息进行编辑和完善。此外，系统还提供患者生命体征的曲线图，能够动态地展示患者生命体征的变化趋势，使医护人员能够实时监控患者的健康状况。通过本系统，医护人员可以在线查看患者的检验报告和检查报告，系统会突出显示各类异常指标，以便医护人员迅速识别和处理。系统还支持展示患者最新的评分评估结果，包括压疮评分、跌倒评分、镇静评分等，帮助医护人员全面了解患者的状况，为患者提供更加精准和个性化的护理服务。

	48
	
	
	
	▲护理记录
	提供标准化的护理记录单，能够帮助医护人员高效地记录和管理患者的护理信息。通过使用护理措施模板，可以快速导入预先设定的护理措施，从而简化填写过程，确保护理记录的准确性和完整性。提供文字模板，可自定义编辑科室模板和个人模板

	49
	
	
	
	
	系统可自动同步执行医嘱信息，也可手动选择已执行医嘱导入护理记录单中；自动同步的执行医嘱的类型、类别和时间范围可自定义进行配置。支持在护理记录中自定义新增药物和药物组，记录药物名称、用法、用量和皮试信息。

	50
	
	
	
	
	支持自动同步导管管理信息，包括置管信息、拔管信息、导管护理信息，也可手动选择导管管理信息导入护理记录单中；支持手动导入小计和24小时出入量、平衡量信息至护理记录单中，并自动生产一条新的护理记录。

	51
	
	
	
	
	同步患者本次就诊的检验、检查报告，并可选择检验指标、检查结果导入护理记录中。

	52
	
	
	
	护理文书
	提供体温单，支持住院天数和手术天数的自动记录，录入体温、脉搏、心率、呼吸、血压、出入量、特殊文字标记等信息后，系统可自动在体温单中绘制曲线，并支持体温重测核实、物理/药物降温、体温不升的记录和自动绘制，支持脉搏短绌的自动识别和绘制。同时，体温单支持与护理记录、出入量记录、皮试执行结果等数据的自动同步。

	53
	
	
	
	
	▲提供导管管理3D人体图，可在人体图中标记导管位置，并结构化记录置管信息和拔管信息，每个导管支持多次添加导管护理记录。同时，对于导管留置时间是否超时、滑脱次数、再插管次数、误拔管次数进行自动统计和提醒。支持自定义设置不同导管的默认留置时间。支持汇总统一打印人体图、各个导管管理及护理信息。

	54
	
	
	
	
	▲提供出入量记录明细，并可自动绘制分时段出入量统计图，将每日各个小时的出量和入量分别进行统计并绘制综合柱状图；支持自定义设置每日的小计平衡量计算时间点，可按照设置自动计算各个时间段内及24小时的出量、入量及平衡量，并绘制补液平衡监测图；支持根据设置时间点自动计算出入量、平衡量分类统计表，分类展示如肠内营养、静脉、尿液、引流液等各个类型的出量、入量。

	55
	
	
	
	
	▲提供皮肤压疮管理3D人体图，人体图需包含足底各个部位，可在人体图中标记压疮位置，并可结构化记录压疮的发生信息、转归信息以及每日的压疮护理记录。支持同步展示APP端拍摄的压疮照片，照片可下载。支持汇总统一打印人体图、各个压疮管理及护理信息。

	56
	
	
	
	
	提供急诊血糖监测单和血糖记录明细，可结构化记录八个点血糖信息，并自动绘制血糖趋势图，血糖趋势图支持自定义选择查看日期，支持选择以检测时间为准进行绘制、或以检测节点为准进行绘制。

	57
	
	
	
	批量护理记录
	提供体温、心率、呼吸、血压、尿液、大便、饮食等生命体征与出入量信息的批量录入功能，录入时可自定义选择患者和录入信息，自动生成录入表格，并可通过回车键快捷切换表格内所有录入框，让护士手不离开键盘即可完成录入操作。录入后各信息可自动保存至各个护理文书中。

	58
	
	
	
	▲医嘱管理
	系统支持与医嘱系统进行无缝对接，实时同步开立的医嘱信息，并对新开医嘱进行审核，审核通过的医嘱进行执行流程，审核不通过的医嘱记录不通过原因，并在接口支持的情况下将状态同步给院方医嘱开立系统。

	59
	
	
	
	
	医嘱执行单分为输液、注射、皮试、口服、雾化、治疗、输血、检验、检查、手术、护理和其他，并按照医嘱类别、用法频次等展示执行医嘱信息，可筛选患者、医嘱类型、执行状态，可打印摆药单、执行单、瓶签、试管贴等。护理PC端支持手动执行，并记录手动执行原因、执行时间、执行详情；护理APP端扫码执行记录可自动同步至护理PC端，并可在PC端查看每一步操作的执行详情。提供护士对已停止医嘱进行确认的功能，以及时提醒护士停止相关医嘱的执行，确保准确无误。

	60
	
	
	
	
	可自定义选择病区多个患者或单个患者进行医嘱审核、执行、停嘱确认，并可对单个患者打印长期、临时医嘱单和医嘱执行单。

	61
	
	
	
	▲抢救速记
	通过简便的点选操作，医护人员可以迅速记录下所采取的抢救措施以及使用的抢救药物，确保抢救过程的准确性和高效性。此外，还支持针对不同病种的抢救措施和抢救药物配置功能。

	62
	
	
	
	评估评分
	提供多种基础评分表，包括压疮、跌倒、镇静、营养风险等。通过这些评分表，医疗专业人员能够更加精确地了解患者当前的健康状况，并采取相应的预防措施。此外，系统还支持对这些评分表进行灵活配置，以适应不同的需求和工作流程。

	63
	
	
	
	
	支持对医院现有的医学评分表单进行个性化定制。

	64
	
	
	
	
	支持根据各大医疗中心的特定需求灵活配置评分表，并提供定制服务，以及支持评分记录的打印功能。

	65
	
	
	
	分类汇总
	支持对患者进行待分诊、已分诊、已接诊的分类展示，并能与抢救、留观、急诊门诊等系统实现接诊状态变化信息的联动展示。系统支持对待分诊、已分诊、已接诊、特殊人员、已挂号、已退号患者数量进行统计，以便全面掌握急诊科患者数量。

	66
	
	
	
	监护设备关联
	系统支持与抢救室监护仪的无缝接入，从而能够实时地获取并监控患者的生命体征数据，确保了医疗过程中的数据准确性和及时性。
支持心电设备接入，获取患者的心电数据。支持呼吸机数据接入，获取患者的呼吸机数据。系统允许用户设置自动将监护仪数据生成护理记录，并可自定义数据采集的间隔时间。根据设定的间隔，系统自动将监护数据同步至护理记录中。系统还支持根据实际需求停止护理记录的生成，并提供解绑监护设备的功能。

	67
	
	
	
	完整病历
	系统能够详细展示患者在急诊科就诊过程中的各个流转环节，包括患者挂号信息、分诊信息、门诊记录、抢救记录、留观记录等关键阶段的医疗文档和护理记录，以及各阶段的评估记录。

	68
	
	
	
	时间轴
	提供抢救时间轴，同步展示患者的分诊时间、挂号时间、进入抢救室时间、抢救开始时间、抢救结束时间以及离开抢救室时间，并自动计算各时间点之间的时间差。支持记录患者进入抢救室信息、离开抢救室时的抢救效果以及患者离抢后去向。提供拒绝医学治疗同意书和急诊患者转运交接单的定制化服务。

	69
	
	
	
	历史记录
	系统对所有离抢患者实施统一管理，便于查看和维护护理记录、抢救过程、评估评分、分级等信息。通过患者姓名、就诊卡、身份证号码、开始抢救时间等条件，可以迅速检索离抢患者。

	70
	
	
	
	快捷切换病区
	系统支持通过快捷方式轻松切换至权限范围内的所有抢救病区，以便于高效管理和查看各个病区患者的当前状况。

	71
	
	
	
	快速入口
	系统提供了打印腕带、特殊患者标记、转床以及分配去向的悬浮快速入口功能。这些功能被集成在患者详情界面的任何位置，使得医护人员在处理患者信息时，无论他们处于哪个模块的操作，都能够迅速而直观地找到这些重要的功能入口。

	72
	
	
	
	自定义配置
	支持抢救室配置多个自定义病区，每个病区配置固定床位与加床床位。支持对抢救室的护士所负责的抢救病区进行权限分配。

	73
	
	
	移动抢救APP
	患者自动同步
	支持将分诊站分诊至抢救室的患者信息实时同步。并会根据患者的分诊级别，智能地展示患者信息，以便医护人员能够优先处理更紧急的病例。

	74
	
	
	
	待抢患者
	为分诊至抢救室的患者提供接诊分床功能，优先安排至固定床位。若固定床位已满，则启用加床床位。对于需要紧急救治的病患，系统允许直接在空床上进行接诊分床，以确保医护人员能够迅速将病患安置于空闲床位接受治疗。支持为待抢救患者打印腕带，便于后续的护理管理。支持对患者进行特殊标记。

	75
	
	
	
	转床
	系统支持对在床病患进行转床操作，病患可转至空床或与其他在床病患进行床位交换。

	76
	
	
	
	撤销分床
	系统支持对已分配床位的病患执行撤销分床操作，使其重新进入待抢救状态。在对病患进行再次接诊分床时，系统支持选择是否继承前次抢救的医疗记录，包括护理记录和评估评分等信息。

	77
	
	
	
	去向
	系统支持选择患者去向，可设置是否填写急诊患者转运交接单，转运交接单模板可根据院方需求定制。

	78
	
	
	
	床卡视图
	系统提供明确的床卡视图，支持展示患者的基本信息、诊断结果、药物过敏史以及当前的护理级别等详细信息。支持在床卡中显示患者中心信息、24H新入院、病危、病重、护理等级、防跌倒、防压疮等护理信息。

	79
	
	
	
	基本信息
	系统支持对患者的基本信息进行编辑和管理。通过这个功能，医疗人员可以快速更新患者的关键信息，确保在紧张的抢救过程中，所有必要的数据都能够即时准确地被记录和处理。

	80
	
	
	
	
	系统支持拍摄患者照片，并可自动同步至护理PC端。

	81
	
	
	
	快速检索
	系统支持通过多种条件进行患者信息的检索，包括但不限于患者的姓名、身份证号码、就诊卡号等。通过这些详细的信息，用户可以迅速而准确地找到需要管理的特定患者，从而提高工作效率和患者信息管理的精确度。

	82
	
	
	
	时间轴
	提供抢救时间轴，同步展示患者的分诊时间、挂号时间、进入抢救室时间、抢救开始时间、抢救结束时间以及离开抢救室时间，并自动计算各时间点之间的时间差。支持记录患者进入抢救室信息、离开抢救室时的抢救效果以及患者离抢后去向。提供拒绝医学治疗同意书和急诊患者转运交接单的定制化服务。

	83
	
	
	
	抢救速记
	通过简便的点选操作，医护人员可以迅速记录下所采取的抢救措施以及使用的抢救药物，确保抢救过程的准确性和高效性。支持针对不同病种的抢救措施和抢救药物配置功能。对于胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、消化道出血中心常见病种也提供抢救速记及其配置功能。

	84
	
	
	
	▲语音抢救速记
	支持抢救过程的语音速记，医护人员解放双手，语音录入抢救过程的措施和药物，通过语音识别和人工智能解析，自动解析为结构化的措施内容、措施时间、药物名称、药物剂量和使用药物时间，解析后的内容自动按时间生成抢救时间轴，并支持手动进行修改、删除和新增。支持多次语音录入，并储存多个语音MP3文件，语音文件支持回放，可控制回放节点，以便帮助医护人员更准确追溯实际的抢救过程。

	85
	
	
	
	护理记录
	提供标准化的护理记录单，能够帮助医护人员高效地记录和管理患者的护理信息。通过使用护理措施模板，可以快速导入预先设定的护理措施，从而简化填写过程，确保护理记录的准确性和完整性。提供文字模板，可同步PC端的科室模板和个人模板。

	86
	
	
	
	
	系统可自动同步执行医嘱信息，也可手动选择已执行医嘱导入护理记录单中；自动同步的执行医嘱的类型、类别和时间范围可自定义进行配置。支持在护理记录中自定义新增药物和药物组，记录药物名称、用法、用量和皮试信息。

	87
	
	
	
	
	支持自动同步导管管理信息，包括置管信息、拔管信息、导管护理信息，也可手动选择导管管理信息导入护理记录单中；支持手动导入小计和24小时出入量、平衡量信息至护理记录单中，并自动生产一条新的护理记录。

	88
	
	
	
	
	同步患者本次就诊的检验、检查报告，并可选择检验指标、检查结果导入护理记录中。

	89
	
	
	
	护理文书
	提供移动端体温单数据快捷录入、编辑、删除等功能，可结构化记录体温数据、物理/药物降温、重测核实、脉搏、心率、呼吸、特殊文字标记、血压、出入量等信息。移动端记录的数据将自动同步至护理PC端并绘制体温单曲线。

	90
	
	
	
	
	提供导管管理3D人体图，可在人体图中标记导管位置，并结构化记录置管信息和拔管信息，每个导管支持多次添加导管护理记录。同时，对于导管留置时间是否超时、滑脱次数、再插管次数、误拔管次数进行自动统计和提醒。支持自定义设置不同导管的默认留置时间。

	91
	
	
	
	
	提供移动端出入量数据的快捷录入、编辑、删除等功能，并自动同步至护理PC端进行出入量的计算和统计图的绘制。

	92
	
	
	
	
	提供皮肤压疮管理3D人体图，人体图需包含足底各个部位，可在人体图中标记压疮位置，并可结构化记录压疮的发生信息、转归信息以及每日的压疮护理记录。支持拍摄压疮的发生和转归照片，并同步至护理PC端。

	93
	
	
	
	
	提供移动端急诊血糖的快捷录入、编辑、删除等功能，并自动同步至护理PC端的血糖记录单中。

	94
	
	
	
	快捷操作
	移动端支持便捷快速地对患者进行转床、撤销分床、分配去向和标记特殊的操作，同时支持批量录入体温、心率、呼吸、血压、尿液、大便、饮食等体征和数据，录入信息将自动保存至护理记录等相关文书中。

	95
	
	
	
	▲医嘱执行
	支持移动端双向扫码进行医嘱的执行，包括输液、口服药、检验采样、输血、输血后巡视、针剂注射、处置、皮试、雾化、材料、其他药品等类型，扫码时支持先扫患者码再扫医嘱码、或先扫医嘱码再扫患者码。输液可对接静配中心、也支持护士自行配药输液，输液执行过程中支持巡视记录滴速和生命体征、暂停和继续、拔针、接瓶等操作。输血时支持双人核对、皮试时支持记录皮试结果和异常信息。

	96
	
	
	
	
	支持全部患者和单个患者的执行单分类展示，支持对不同执行状态的执行医嘱进行分类展示，支持批量进行手动执行，并记录手动执行原因、执行时间、执行详情。

	97
	
	
	
	动态综合评级
	系统提供了包含生命体征评级、ttas分级和手动评级的综合评级工具，支持根据患者病情的变化进行动态评级。能够同步展示患者在分诊、抢救、留观等各个阶段的评级信息，从而动态地展示患者级别的变化趋势。

	98
	
	
	
	评估评分
	提供多种基础评分表，包括压疮、跌倒、镇静、营养风险等。通过这些评分表，医疗专业人员能够更加精确地了解患者当前的健康状况，并采取相应的预防措施。此外，系统还支持对这些评分表进行灵活配置，以适应不同的需求和工作流程。

	99
	
	
	
	
	支持对医院现有的医学评分表单进行个性化定制。

	100
	
	
	
	
	支持根据各大医疗中心的特定需求灵活配置评分表，并提供定制服务，以及支持评分记录的打印功能。

	101
	
	
	
	快捷切换病区
	系统支持通过快捷方式轻松切换至权限范围内的所有抢救病区，以便于高效管理和查看各个病区患者的当前状况。

	102
	
	留观护理工作站
	留观护理站PC端
	患者管理
	系统支持对留观待接诊的患者进行一系列操作，包括接诊分床、转床以及撤销入抢。此外，用户能够查看留观站的历史记录，并且具备按时间进行筛选分类查看的功能，以便于更高效地管理患者信息和留观站的运作。系统支持特殊情况下由观察室直接新增患者，读卡获取患者信息进行管理。

	103
	
	
	
	待接诊患者
	为分诊至留观室的患者提供接诊分床功能，优先安排至固定床位。若固定床位已满，则启用加床床位。对于需要紧急救治的病患，系统允许直接在空床上进行接诊分床，以确保医护人员能够迅速将病患安置于空闲床位接受治疗。

	104
	
	
	
	病情总览
	系统支持对留观患者的基本信息进行全局总览，以便医护人员能够快速掌握患者的整体情况。支持同步患者基本信息、分诊信息、护理信息等关键信息，并可进行编辑完善；提供生命体征曲线图，动态展示患者的生命体征的变化趋势，可自定义筛选时间段进行展示；同步检验、检查系统的患者报告，可在线直接进行查看，展示各类异常指标，省却频繁的系统切换；支持展示患者最新的评分评估结果，如入观评估、压疮评分、跌倒评分、镇静评分等。

	105
	
	
	
	护理文书
	留观护理工作站护理文书模块是急诊留观场景下护理行为数字化记录的核心工具，覆盖入观护理评估与留观计划制定两大核心场景，支持结构化数据录入、标准化模板调用、多系统数据联动及全流程操作留痕，确保护理文书的规范性、完整性与时效性。

	106
	
	
	
	
	提供体温单，支持住院天数和手术天数的自动记录，录入体温、脉搏、心率、呼吸、血压、出入量、特殊文字标记等信息后，系统可自动在体温单中绘制曲线，并支持体温重测核实、物理/药物降温、体温不升的记录和自动绘制，支持脉搏短绌的自动识别和绘制。同时，体温单支持与护理记录、出入量记录、皮试执行结果等数据的自动同步。

	107
	
	
	
	
	提供导管管理3D人体图，可在人体图中标记导管位置，并结构化记录置管信息和拔管信息，每个导管支持多次添加导管护理记录。同时，对于导管留置时间是否超时、滑脱次数、再插管次数、误拔管次数进行自动统计和提醒。支持自定义设置不同导管的默认留置时间。支持汇总统一打印人体图、各个导管管理及护理信息。

	108
	
	
	
	
	提供出入量记录明细，并可自动绘制分时段出入量统计图，将每日各个小时的出量和入量分别进行统计并绘制综合柱状图；支持自定义设置每日的小计平衡量计算时间点，可按照设置自动计算各个时间段内及24小时的出量、入量及平衡量，并绘制补液平衡监测图；支持根据设置时间点自动计算出入量、平衡量分类统计表，分类展示如肠内营养、静脉、尿液、引流液等各个类型的出量、入量。

	109
	
	
	
	
	提供皮肤压疮管理3D人体图，人体图需包含足底各个部位，可在人体图中标记压疮位置，并可结构化记录压疮的发生信息、转归信息以及每日的压疮护理记录。支持同步展示APP端拍摄的压疮照片，照片可下载。支持汇总统一打印人体图、各个压疮管理及护理信息。

	110
	
	
	
	
	提供急诊血糖监测单和血糖记录明细，可结构化记录八个点血糖信息，并自动绘制血糖趋势图，血糖趋势图支持自定义选择查看日期，支持选择以检测时间为准进行绘制、或以检测节点为准进行绘制。

	111
	
	
	
	护理记录
	提供标准化的护理记录单，能够帮助医护人员高效地记录和管理患者的护理信息。通过使用护理措施模板，可以快速导入预先设定的护理措施，从而简化填写过程，确保护理记录的准确性和完整性。提供文字模板，可自定义编辑科室模板和个人模板

	112
	
	
	
	
	系统可自动同步执行医嘱信息，也可手动选择已执行医嘱导入护理记录单中；自动同步的执行医嘱的类型、类别和时间范围可自定义进行配置。支持在护理记录中自定义新增药物和药物组，记录药物名称、用法、用量和皮试信息。

	113
	
	
	
	
	支持自动同步导管管理信息，包括置管信息、拔管信息、导管护理信息，也可手动选择导管管理信息导入护理记录单中；支持手动导入小计和24小时出入量、平衡量信息至护理记录单中，并自动生产一条新的护理记录。

	114
	
	
	
	
	同步患者本次就诊的检验、检查报告，并可选择检验指标、检查结果导入护理记录中。

	115
	
	
	
	批量护理记录
	提供体温、心率、呼吸、血压、尿液、大便、饮食等生命体征与出入量信息的批量录入功能，录入时可自定义选择患者和录入信息，自动生成录入表格，并可通过回车键快捷切换表格内所有录入框，让护士手不离开键盘即可完成录入操作。录入后各信息可自动保存至各个护理文书中。

	116
	
	
	
	健康教育
	系统内置多种健康教育资料库，涵盖常见疾病预防、用药指导、饮食调理、康复锻炼等方面的内容。医护人员可根据患者的具体情况，从资料库中选取适合的健康教育内容，患者可进行电子手写签名，并打印出来供患者阅读。

	117
	
	
	
	评分评估
	支持对患者的病情进行评估，包括跌倒坠床、压疮等评估。支持对留观患者进行入院护理评估，支持跌倒坠床、压疮、入院护理评估等评估表打印、家属签字。

	118
	
	
	
	动态分级
	系统提供了包含生命体征评级、TTAS分级和手动评级的综合评级工具，支持根据患者病情的变化进行动态评级。能够同步展示患者在分诊、抢救、留观等各个阶段的评级信息，从而动态地展示患者级别的变化趋势。

	119
	
	
	
	医嘱管理
	系统支持与医嘱系统进行无缝对接，实时同步开立的医嘱信息，并对新开医嘱进行审核，审核通过的医嘱进行执行流程，审核不通过的医嘱记录不通过原因，并在接口支持的情况下将状态同步给院方医嘱开立系统。

	120
	
	
	
	
	医嘱执行单分为输液、注射、皮试、口服、雾化、治疗、输血、检验、检查、手术、护理和其他，并按照医嘱类别、用法频次等展示执行医嘱信息，可筛选患者、医嘱类型、执行状态，可打印摆药单、执行单、瓶签、试管贴等。护理PC端支持手动执行，并记录手动执行原因、执行时间、执行详情；护理APP端扫码执行记录可自动同步至护理PC端，并可在PC端查看每一步操作的执行详情。提供护士对已停止医嘱进行确认的功能，以及时提醒护士停止相关医嘱的执行，确保准确无误。

	121
	
	
	
	
	可自定义选择病区多个患者或单个患者进行医嘱审核、执行、停嘱确认，并可对单个患者打印长期、临时医嘱单和医嘱执行单。

	122
	
	
	
	完整病历
	系统能够详细展示患者在急诊科就诊过程中的各个流转环节，包括患者挂号信息、分诊信息、门诊病历、抢救记录、留观病案等关键阶段的医疗文档和护理记录，以及各阶段的评估记录。全部病历信息同步到传输到住院病历系统，住院医生可同步查看急诊患者病历信息，实现数据互联互通。

	123
	
	
	
	去向分配
	系统支持对已离开留观区域的患者进行去向分配，包括但不限于转至住院部的患者，可选择指定病区；对于离院患者，可备注其离院时的状况；对于死亡的患者，可记录其死亡时间；对于转院患者，可详细记录其转院信息。系统允许根据医院的具体需求和实际操作场景，自定义去向选项和记录内容。同时，系统支持对患者离开留观室的时间进行准确标记。

	124
	
	
	
	特殊患者标记
	系统支持对特定患者群体，例如患有流感或存在欠费情况的患者，进行特别标记。

	125
	
	
	
	滞留时间预警
	系统支持实时计算留观患者在观察室的停留时长，对停留时长超出正常范围的患者进行提示，并通过不同颜色进行区分展示。

	126
	
	
	
	交班联络牌
	提供交接班联络牌，实时更新同步留观室患者的基本信息、异常指标，并允许编辑交接班的关键信息。同时，配备交接班大屏幕，展示联络牌上的所有信息，以支持护理工作的便捷电子化交接。

	127
	
	
	
	电子签名
	系统支持患者通过电子手写板，实现电子手写签名的功能，从而使得患者在获取健康教育信息的同时，能够更加便捷地完成相关的签名确认工作。

	128
	
	
	
	监护设备关联
	系统支持与抢救室监护仪的无缝接入，从而能够实时地获取并监控患者的生命体征数据，确保了医疗过程中的数据准确性和及时性。
支持心电设备接入，获取患者的心电数据。支持呼吸机数据接入，获取患者的呼吸机数据。系统允许用户设置自动将监护仪数据生成护理记录，并可自定义数据采集的间隔时间。根据设定的间隔，系统自动将监护数据同步至护理记录中。系统还支持根据实际需求停止护理记录的生成，并提供解绑监护设备的功能。

	129
	
	
	
	打印腕带
	提供定制化腕带内容服务，并进行患者腕带的打印。

	130
	
	
	
	一键呼叫安保
	当医患关系出现或即将出现危机情况时，可使用系统中的一键呼叫安保功能，即刻通知保卫科人员立即到达现场，维护秩序，确保人员安全，保障医院诊疗秩序。

	131
	
	
	
	工作站管理
	支持护理过程中快速便捷切换患者，同时不影响各类护理内容的记录。支持本系统内预检分诊工作站、抢救护理工作站、留观护理工作站的便捷切换，减少账号登入登出提高效率。

	132
	
	
	移动留观护理APP
	患者管理
	系统支持对留观待接诊的患者进行一系列操作，包括接诊分床、转床以及撤销入抢。此外，用户能够查看留观站的历史记录，并且具备了按时间进行筛选分类查看的功能，以便于更高效地管理患者信息和留观站的运作。

	133
	
	
	
	病情总览
	本系统能够提供对本次就诊全流程诊疗信息的详细查看功能，能够全局性地展示各个就诊环节的具体信息。系统还支持与检验检查系统进行对接，从而能够获取并查看相关的检验检查结果。

	134
	
	
	
	评分评估
	支持对患者的病情进行评估，包括跌倒坠床、压疮等评估。支持对留观患者进行入院护理评估，支持跌倒坠床、压疮、入院护理评估等评估表打印、家属签字，支持打印患者健康教育宣讲内容。

	135
	
	
	
	护理记录
	提供标准化的护理记录单，能够帮助医护人员高效地记录和管理患者的护理信息。通过使用护理措施模板，可以快速导入预先设定的护理措施，从而简化填写过程，确保护理记录的准确性和完整性。提供文字模板，可同步PC端科室模板和个人模板

	136
	
	
	
	
	系统可自动同步执行医嘱信息，也可手动选择已执行医嘱导入护理记录单中；自动同步的执行医嘱的类型、类别和时间范围可自定义进行配置。支持在护理记录中自定义新增药物和药物组，记录药物名称、用法、用量和皮试信息。

	137
	
	
	
	
	支持自动同步导管管理信息，包括置管信息、拔管信息、导管护理信息，也可手动选择导管管理信息导入护理记录单中；支持手动导入小计和24小时出入量、平衡量信息至护理记录单中，并自动生产一条新的护理记录。

	138
	
	
	
	
	同步患者本次就诊的检验、检查报告，并可选择检验指标、检查结果导入护理记录中。

	139
	
	
	
	护理文书
	留观护理工作站护理文书模块是急诊留观场景下护理行为数字化记录的核心工具，覆盖入观护理评估与留观计划制定两大核心场景，支持结构化数据录入、标准化模板调用、多系统数据联动及全流程操作留痕，确保护理文书的规范性、完整性与时效性。

	140
	
	
	
	
	提供移动端体温单数据快捷录入、编辑、删除等功能，可结构化记录体温数据、物理/药物降温、重测核实、脉搏、心率、呼吸、特殊文字标记、血压、出入量等信息。移动端记录的数据将自动同步至护理PC端并绘制体温单曲线。

	141
	
	
	
	
	提供导管管理3D人体图，可在人体图中标记导管位置，并结构化记录置管信息和拔管信息，每个导管支持多次添加导管护理记录。同时，对于导管留置时间是否超时、滑脱次数、再插管次数、误拔管次数进行自动统计和提醒。支持自定义设置不同导管的默认留置时间。

	142
	
	
	
	
	提供移动端出入量数据的快捷录入、编辑、删除等功能，并自动同步至护理PC端进行出入量的计算和统计图的绘制。

	143
	
	
	
	
	提供皮肤压疮管理3D人体图，人体图需包含足底各个部位，可在人体图中标记压疮位置，并可结构化记录压疮的发生信息、转归信息以及每日的压疮护理记录。支持拍摄压疮的发生和转归照片，并同步至护理PC端。

	144
	
	
	
	
	提供移动端急诊血糖的快捷录入、编辑、删除等功能，并自动同步至护理PC端的血糖记录单中。

	145
	
	
	
	快捷操作
	移动端支持便捷快速地对患者进行转床、撤销分床、分配去向和标记特殊的操作，同时支持批量录入体温、心率、呼吸、血压、尿液、大便、饮食等体征和数据，录入信息将自动保存至护理记录等相关文书中。

	146
	
	
	
	医嘱执行
	支持移动端双向扫码进行医嘱的执行，包括输液、口服药、检验采样、输血、输血后巡视、针剂注射、处置、皮试、雾化、材料、其他药品等类型，扫码时支持先扫患者码再扫医嘱码、或先扫医嘱码再扫患者码。输液可对接静配中心、也支持护士自行配药输液，输液执行过程中支持巡视记录滴速和生命体征、暂停和继续、拔针、接瓶等操作。输血时支持双人核对、皮试时支持记录皮试结果和异常信息。

	147
	
	
	
	
	支持全部患者和单个患者的执行单分类展示，支持对不同执行状态的执行医嘱进行分类展示，支持批量进行手动执行，并记录手动执行原因、执行时间、执行详情。

	148
	
	
	
	转床记录
	系统支持展示患者在留观期间的转床记录，确保医疗信息的连续性和准确性。系统还支持在移动设备上进行护理记录表单的填写，包括但不限于入观护理评估表单，从而提高了医护人员的工作效率和记录的实时性。

	149
	
	
	
	去向分配
	系统支持对已离开留观区域的患者进行去向分配，包括但不限于转至住院部的患者，可选择指定病区；对于离院患者，可备注其离院时的状况；对于死亡的患者，可记录其死亡时间；对于转院患者，可详细记录其转院信息。系统允许根据医院的具体需求和实际操作场景，自定义去向选项和记录内容。同时，系统支持对患者离开留观室的时间进行准确标记。

	150
	
	
	
	特殊患者标记
	系统支持对特定患者群体，例如患有流感或存在欠费情况的患者，进行特别标记。

	151
	
	
	
	数据对接
	系统支持与监护仪的无缝接入，从而能够实时地获取并监控患者的生命体征数据，确保了医疗过程中的数据准确性和及时性。

	152
	
	
	
	工作站管理
	支持护理过程中快速便捷切换患者，同时不影响各类护理内容的记录。支持本系统内预检分诊工作站、抢救护理工作站、留观护理工作站的便捷切换，减少账号登入登出提高效率。

	153
	
	急诊门诊医生工作站
	患者自动分配
	系统支持同步预检分诊工作站，能够有效地引导前往急诊门诊的患者，并自动将他们分配到相应的科室医生那里。此外，系统可根据医院的具体需求，对不同类型的患者进行是否需要挂号的验证工作，从而优化了患者的就诊流程，提高了医院的工作效率。

	154
	
	
	▲诊室设置
	系统支持急诊门诊医生依据工作安排自主选择是否开始接诊患者或暂停接诊，并根据医生的接诊状态向其推送患者信息。同时，每位医生可设定其所在诊室及接诊的科室范围，系统将依据医生的接诊范围和诊室信息向其推送相应的患者。

	155
	
	
	候诊设置
	支持设置候诊患者是否优先按照分诊等级进行排序，或只以分诊时间进行排序。

	156
	
	
	患者列表
	系统支持医护人员对急诊门诊的患者进行有效的分类管理。患者可以根据他们的就诊状态被分为待诊、就诊和已诊三个不同的类别，以便于快速识别和处理。此外，患者列表能够同步显示包括分诊时间、分诊科室、分诊级别、中心信息、患者的基本信息、分诊护士、诊室以及接诊医生等详细信息。系统还支持通过多种条件进行患者检索，这些条件包括但不限于患者的姓名、就诊卡号、身份证号以及分诊级别等。通过这些功能，医护人员可以更加高效地管理急诊门诊的患者，确保每位患者都能得到及时和恰当的医疗服务。

	157
	
	
	叫号接诊
	系统提供的医生接诊列表中包含了多种分级叫号功能。系统能够根据患者签到的先后顺序进行叫号，确保每位患者都能按照到达的顺序得到及时的接诊。其次，系统还支持根据分诊评级顺序进行叫号，优先安排那些需要紧急处理的患者就诊。

	158
	
	
	
	对于那些因故错过叫号的患者，系统同样设有过号叫号功能，以便他们能够在稍后重新获得叫号的机会。

	159
	
	
	
	所有叫号信息都可以实时同步到叫号大屏上，方便患者在等候区域查看当前的叫号状态，减少患者的等待焦虑，提升整体的就诊流程效率。

	160
	
	
	叫号大屏
	系统支持依据接诊医师、诊室、科室对候诊及就诊患者进行详细展示，以便于引导患者有序地进行候诊和就诊。此外，系统还支持根据用户设定的规则，优先依据分诊等级进行排序展示，并在界面上清晰显示相应的分诊级别。同时，系统能够同步医生的叫号信号，并通过语音播报的方式进行叫号，确保患者能够及时响应。此外，系统还支持展示已过号患者的相关信息，以便于管理。系统还可以自定义叫号大屏上的温馨提示，以提供更加人性化的服务。

	161
	
	
	基本信息卡片
	系统支持展示患者的详细基本信息卡，同时同步地展示分诊数据，以便于医生能够更加全面和快速地了解患者的分诊情况。

	162
	
	
	结构化电子病历
	系统提供一种结构化且智能化的急诊电子病历，病历中包含的患者个人信息、既往病史、药物过敏史以及生命体征等关键数据的填写。此外，这些数据还能够实现智能化采集与自动同步，确保信息的实时更新和准确性，从而提高急诊医疗服务的效率和质量。

	163
	
	
	检验检查同步与导入
	系统支持与检验、检查系统的无缝对接，从而获取患者在本次就诊过程中产生的所有检验和检查报告单。此外，系统还支持用户从这些报告单中选择特定的指标或数据，并将这些选定的指标数据导入到急诊病历的辅助检查部分中，以便于医生能够更快地获取和参考这些重要的医疗信息。

	164
	
	
	治疗意见管理
	系统支持创建个人常用的嘱托和治疗意见常用语，用户可以轻松地将这些预设的文本直接导入到病历文档中，从而显著提高病历书写的工作效率。

	165
	
	
	诊断管理
	系统提供全面的诊断管理功能，用户可以轻松地输入或搜索符合ICD-10标准的诊断信息，并且能够导入和同步记录这些诊断编码。系统支持管理多个诊断条目，使得医生能够方便地处理复杂的病例。此外，系统还能够同步患者以往的就诊诊断记录，这些记录可以被方便地添加到当前病历的诊断部分中。系统还支持将当前使用的诊断添加到个人常用诊断列表中，这样在书写后续病历时，医生可以快速选择并使用这些常用诊断，从而加快病历的编写速度，确保医疗记录的准确性和高效性。

	166
	
	
	药物过敏史同步
	系统支持同步分诊功能，能够有效地处理药物过敏史信息。它不仅支持常见过敏药物的配置，还允许用户通过直接点选的方式快速选择，同时也提供了手动输入的选项，以便于用户根据实际情况灵活录入过敏史信息。

	167
	
	
	既往病史同步
	系统支持同步分诊功能，能够处理患者的既往病史信息。当患者在分诊过程中拥有既往病史记录时，系统将自动同步这些信息。若患者没有既往病史记录，系统则能够自动生成一条记录，明确表示患者否认有既往病史。系统还提供了手动输入既往病史的功能，以便于医护人员根据实际情况进行详细记录。

	168
	
	
	急诊门诊医嘱
	支持对接院方的医嘱系统，获取患者本次就诊的医嘱明细，可跳转院方医嘱系统进行医嘱开立，保持医生的使用习惯、促进医院医嘱的标准化管理。

	169
	
	
	危急值管理
	检验科发出的危急值，系统能通过集成平台实现危急值的全程确认接收、处理、反馈，形成闭环，并可追溯。确保每一个危急值都得到及时、有效的处理，杜绝遗漏，保障患者安全。

	170
	
	
	院感管理
	实时共享急诊预检分诊信息（如体温、症状）、急诊电子病历、检验结果（血常规、微生物培养），供院感系统自动筛选感染风险病例并触发预警。当急诊系统上报感染病例时，院感系统自动推送隔离措施（如负压病房启用、接触隔离标识），并将处置结果反馈至急诊电子病历，形成防控闭环。

	171
	
	
	诊断证明
	系统提供了标准化的诊断证明模板，可以根据各个医院或医疗机构的具体需求进行定制化调整。此外，系统支持智能化的信息采集和结构化的信息录入，使得整个诊断证明的生成过程更加高效和准确。系统还支持手写签名功能。同时，系统还提供了编辑和打印功能，用户可以根据需要对诊断证明进行修改和打印，确保最终文档的正式性和准确性。

	172
	
	
	知情同意书
	系统提供了超过四十项标准知情同意书模板，这些模板可以根据医院或医疗机构的具体需求进行定制化调整。此外，我们的系统支持智能化的信息采集和结构化录入，使得知情同意书的创建过程更加高效和准确。用户可以轻松地在系统中进行手写签名、编辑文本、以及打印出正式文件，确保了整个知情同意过程的便捷性和专业性。

	173
	
	
	急诊转运交接单
	系统支持用户根据实际需求决定是否需要填写患者急诊转运交接单。根据患者的具体情况，用户可以选择适合的转运交接单模板。此外，我们还支持根据医院方面的特殊需求，对转运交接单进行个性化定制。用户可以轻松地对交接单进行修改和打印，以确保信息的准确性和交接过程的顺畅。

	174
	
	
	去向分配
	系统支持记录患者在完成就诊流程之后的去向信息的功能，包括但不限于患者离院、转至其他住院部门或转至其他医疗机构等情况。此外，系统支持管理员根据实际需求对去向选项进行灵活配置，以适应不同医院或科室的特定需求。在患者选择去向时，医护人员还可以通过手动备注的方式，对患者的去向情况进行详细补充，确保信息的完整性和准确性。

	175
	
	
	一键呼叫安保
	当医患关系出现或即将出现危险情况时，可使用系统中的一键呼叫安保功能，即刻通知保卫科人员立即到达现场，维护秩序，确保人员安全，保障医院诊疗秩序。

	176
	
	抢救医生工作站
	快速检索
	系统支持多种检索方式，如通过患者姓名、就诊卡号、身份证号、病情严重程度、所属抢救病区或参与抢救的医生等信息，以便快速定位患者。

	177
	
	
	患者统计
	系统提供实时统计功能，能够精确追踪并显示当前在抢救的患者人数，以及记录每天新入抢的患者人数等关键指标。

	178
	
	
	在抢患者管理
	支持与抢救护理工作站同步，实时更新在床患者的各项信息，包括但不限于患者的基本资料、所在抢救病区、床位号、诊断结果、参与抢救的医生和护士姓名、以及患者进入抢救状态的时间和持续时长。

	179
	
	
	离抢患者
	系统支持自定义配置展示过去24h内、48h内、72h内、7天内、10天内的离抢患者信息，以便医护人员能够对这些患者继续进行病历的补充和完善工作。

	180
	
	
	基本信息卡片
	系统能够支持同步患者的基本信息、分诊信息以及护理信息等关键信息，从而有效地辅助医生全面了解患者的情况，提高诊断和治疗的效率。支持结构化采集患者身份信息、联系方式、健康基础数据、紧急联系人、紧急联系人电话、家庭住址等。

	181
	
	
	抢救时间轴
	提供抢救时间轴，同步展示患者的分诊时间、挂号时间、进入抢救室时间、抢救开始时间、抢救结束时间以及离开抢救室时间，并自动计算各时间点之间的时间差。支持记录患者进入抢救室信息、离开抢救室时的抢救效果以及患者离抢后去向。提供拒绝医学治疗同意书和急诊患者转运交接单的定制化服务。

	182
	
	
	病情总览
	系统提供详尽的生命体征曲线图，这些曲线图能够动态地展示患者生命体征的波动和变化趋势。用户可以根据需要自定义筛选特定的时间段，以便更精确地观察和分析患者的生命体征变化。此外，系统还能够同步检验和检查系统的患者报告，使医疗人员能够在线直接查看这些报告，从而快速识别和展示各类异常指标，大大减少了在不同系统间频繁切换的麻烦。系统还支持展示患者最新的评分评估结果，包括但不限于压疮评分、跌倒评分、镇静评分等，这些评分结果对于评估患者状况和制定治疗计划至关重要。

	183
	
	
	结构化电子病历
	系统提供一种结构化且智能化的急诊电子病历，病历中包含的患者个人信息、既往病史、药物过敏史以及生命体征等关键数据的填写。此外，这些数据还能够实现智能化采集与自动同步，确保信息的实时更新和准确性，从而提高急诊医疗服务的效率和质量

	184
	
	
	病历模板
	系统提供同步患者过往抢救记录的功能，允许用户查看过往抢救记录的详细信息，并能够将过往病历内容引用至当前病历；支持创建和管理常用病历模板，包括对模板的增加、删除、修改和查询操作；用户还可以将当前病历保存为病历模板，并自定义模板名称以及编辑模板内容

	185
	
	
	检验检查同步导入
	系统支持与检验、检查系统的无缝对接，从而获取患者在本次就诊过程中产生的所有检验和检查报告单。此外，系统还支持用户从这些报告单中选择特定的指标或数据，并将这些选定的指标数据导入到急诊病历的辅助检查部分中，以便于医生能够更快地获取和参考这些重要的医疗信息。

	186
	
	
	危急值管理
	检验科发出的危急值，系统能通过集成平台实现危急值的全程确认接收、处理、反馈，形成闭环，并可追溯。确保每一个危急值都得到及时、有效的处理，杜绝遗漏，保障患者安全。

	187
	
	
	院感管理
	实时共享急诊预检分诊信息（如体温、症状）、急诊电子病历、检验结果（血常规、微生物培养），供院感系统自动筛选感染风险病例并触发预警。当急诊系统上报感染病例时，院感系统自动推送隔离措施（如负压病房启用、接触隔离标识），并将处置结果反馈至急诊电子病历，形成防控闭环。

	188
	
	
	护理记录查看
	系统支持同步抢救护理工作站的护理记录，包括了常规的护理记录单以及各大专科中心的特定护理记录单。通过这种方式，医护人员可以迅速查阅到患者在抢救过程中的详细护理信息，从而为患者提供更加连贯和高效的护理服务。

	189
	
	
	完整病历
	系统能够详细展示患者在急诊科就诊过程中的各个流转环节，包括患者挂号信息、分诊信息、抢救记录等关键阶段的医疗文档和护理记录，以及各阶段的评估记录完善的急诊信息融合，详细记录患者在每个救治环节经历的时间，让医生与交班医生能全方位地掌握患者整个病情变化情况，及时有效地采取诊疗措施，提升急诊科临床工作效率和医疗质量。

	190
	
	
	急诊抢救医嘱
	支持对接院方的医嘱系统，获取患者本次就诊的医嘱明细，可跳转院方医嘱系统进行医嘱开立，保持医生的使用习惯、促进医院医嘱的标准化管理。

	191
	
	
	知情同意书
	系统提供了超过四十项标准知情同意书模板，这些模板可以根据医院或医疗机构的具体需求进行定制化调整。此外，我们的系统支持智能化的信息采集和结构化录入，使得知情同意书的创建过程更加高效和准确。用户可以轻松地在系统中进行手写签名、编辑文本、以及打印出正式文件，确保了整个知情同意过程的便捷性和专业性。

	192
	
	
	评估评分
	提供镇静和营养风险评估等各类评分表。它们可以根据不同的医疗需求进行灵活的配置和调整。此外，系统还支持对评分表的评分记录进行打印，确保所有重要信息都能被准确记录和存档。

	193
	
	
	
	对于院方已经拥有的医学评分表单，系统提供定制服务，以确保这些表单能够更好地适应院方的特定需求和工作流程。

	194
	
	
	
	系统还能够根据各大医疗中心的特殊要求，灵活定制各类评分表，以满足不同医疗环境下的评估需求。

	195
	
	
	一键呼叫安保
	系统支持会诊申请功能，用户可以方便地进行会诊申请单的创建、编辑以及打印操作。通过这一功能，医生能够轻松地与其他专家共享病例信息，从而获得更全面的诊断意见和治疗建议，提高医疗服务质量。

	196
	
	留观医生工作站
	快速检索
	系统支持多种检索方式，如通过患者姓名、就诊卡号、身份证号、病情严重程度、所属留观病区或留观的医生等信息，以便快速定位患者。

	197
	
	
	患者统计
	系统提供对诊室内的留观人数进行详尽的统计和直观的展示，帮助医疗人员更好地理解患者就诊情况和医疗资源的使用情况。

	198
	
	
	留观患者
	支持与留观护理工作站同步，实时更新在床患者的各项信息，包括但不限于患者的基本资料、所在留观病区、床位号、诊断结果、留观的医生和护士姓名，以及患者进入留观状态的时间和持续时长。

	199
	
	
	离观患者
	系统支持自定义配置展示过去24h内、48h内、72h内、7天内、10天内的离观患者信息，包括但不限于患者的基本资料、所在留观病区、床位号、诊断结果、留观的医生和护士姓名，以便医护人员能够对这些患者继续进行病历的补充和完善工作。

	200
	
	
	病情总览
	系统会详细记录患者在每个救治环节经历的时间，让医生与交班医生能全方位地掌握患者整个病情变化情况，及时有效地采取诊疗措施。

	201
	
	
	留观病案
	系统支持常用留观病案信息的录入，包括主诉、现病史、既往病史、药物过敏史、体格检查、辅助检查、诊断、医嘱等模块。

	202
	
	
	检验检查对接
	系统支持与检验检查系统进行无缝对接，方便医生能够轻松获取并查看患者的检验检查结果，并且可以将这些结果直接导入到病案中。此外，系统还能够读取患者的各项生命体征数据，并将这些数据同步更新到病案记录里。为了提高医生书写病历的效率，系统还提供了个人模板工具，医生可以利用这些模板快速书写留观病案，从而节省时间并减少重复劳动。

	203
	
	
	危急值管理
	检验科发出的危急值，系统能通过集成平台实现危急值的全程确认接收、处理、反馈，形成闭环，并可追溯。确保每一个危急值都得到及时、有效的处理，杜绝遗漏，保障患者安全。

	204
	
	
	院感管理
	实时共享急诊预检分诊信息（如体温、症状）、急诊电子病历、检验结果（血常规、微生物培养），供院感系统自动筛选感染风险病例并触发预警。当急诊系统上报感染病例时，院感系统自动推送隔离措施（如负压病房启用、接触隔离标识），并将处置结果反馈至急诊电子病历，形成防控闭环。

	205
	
	
	风险评估
	系统支持对护理评估中的风险项进行提示，以确保患者安全和护理质量。此外，它还支持查看患者的护理记录，帮助医护人员更好地了解患者的健康状况和护理进展。

	206
	
	
	交班联络牌
	系统支持对需要继续留观的患者编辑交班信息，并同步至留观大屏，确保医护人员在交接班时能够及时了解患者的最新状况和注意事项。

	207
	
	
	会诊申请
	系统支持会诊申请功能，用户可以方便地进行会诊申请单的创建、编辑以及打印操作。通过这一功能，医生能够轻松地与其他专家共享病例信息，从而获得更全面的诊断意见和治疗建议，提高医疗服务质量。

	208
	
	
	留观医嘱
	支持对接院方的医嘱系统，获取患者本次就诊的医嘱明细，可跳转院方医嘱系统进行医嘱开立，保持医生的使用习惯、促进医院医嘱的标准化管理。

	209
	
	
	去向分配
	系统支持对患者进行去向分配，其中转住院可选择病区、离院患者备注离院时情况、死亡患者死亡时间的记录、转院患者转院信息记录，且支持根据院方实际场景配置去向和记录内容。

	210
	
	
	历史记录
	系统支持查看患者本次就诊的整体全流程诊疗信息，也能够展示各个环节的就诊信息。此外，系统还支持查看留观患者诊疗信息的历史记录，方便医生和患者了解病情变化和治疗过程。

	211
	
	
	一键呼叫安保
	当医患关系出现或即将出现危险情况时，可使用系统中的一键呼叫安保功能，即刻通知保卫科人员立即到达现场，维护秩序，确保人员安全，保障医院诊疗秩序。

	212
	
	输液大厅
	皮试工作台
	医嘱管理
	支持对接急诊门诊医嘱系统，获取患者信息、输液处方、皮试医嘱等信息，支持查看患者完整的输液处方，支持自动筛选输液处方中需要皮试的药物。

	213
	
	
	
	皮试管理
	支持在皮试时设置皮试药物的用量、皮试时间，支持记录皮试执行时间，提供皮试观察时间的倒计时功能，对倒计时剩余不同时间范围的患者进行不同颜色的区分，对即将结束皮试的患者进行预警提示，提供皮试中患者的皮试全局监控。支持根据院方需求配置皮试结果报告单，并可预览和打印。

	214
	
	
	输液工作台
	医嘱管理
	支持对接急诊门诊医嘱系统，获取患者信息、输液处方、皮试医嘱等信息，同步皮试工作台的皮试结果，支持选择核对患者处方进行接诊，支持查看完整的输液处方与药物分组信息，支持查看患者的历史输液记录，查看本次就诊相关的检验检查结果，同时支持接入统一视图功能，查看患者历史就诊信息等。

	215
	
	
	
	座位分配
	支持接诊后为患者分配座位，并支持重新分配座位和座位的释放；支持对接座位系统，患者按压座椅上的呼叫按钮后智能大屏显示呼叫信息并语音播报。

	216
	
	
	
	输液监控
	支持设置滴速等一次性输液器的相关参数，自动计算预计输液用时，对液体剩余量、剩余时间等数据进行监控，支持对剩余不同时间范围的患者进行不同颜色的区分；支持对即将结束输液的患者预警提示。

	217
	
	
	
	输液记录
	系统支持对患者进行日常巡视和护理记录的功能，护理人员可以方便地对患者的护理记录进行新增、删除和修改操作。此外，系统还支持查看患者的历史输液记录，帮助医护人员了解患者之前的治疗情况。同时，医护人员可以查看本次就诊相关的检验检查结果，以便于对患者的病情进行综合评估和制定治疗方案。

	218
	
	
	输液APP
	医嘱管理
	支持对接急诊门诊医嘱系统，获取患者信息、输液处方、皮试医嘱等信息，同步皮试工作台的皮试结果，支持选择核对患者处方进行接诊，支持查看完整的输液处方与药物分组信息，支持查看患者的历史输液记录，查看本次就诊相关的检验检查结果。

	219
	
	
	
	座位分配
	支持接诊后为患者分配座位，并支持重新分配座位和座位的释放；支持对接座位系统，患者按压座椅上的呼叫按钮后智能大屏显示呼叫信息并语音播报。

	220
	
	
	
	输液监控
	支持设置滴速等一次性输液器的相关参数，自动计算预计输液用时；支持对输液进行中的患者进行倒计时、剩余量监控，支持对剩余不同时间范围的患者进行不同颜色的区分；支持对即将结束输液的患者预警提示。

	221
	
	
	
	输液记录
	系统支持对患者进行日常巡视和护理记录，护理人员可以方便地对患者的护理记录进行新增、删除和修改操作。此外，系统还支持查看患者的历史输液记录，帮助医护人员了解患者之前的治疗情况。同时，医护人员可以查看本次就诊相关的检验检查结果，以便于对患者的病情进行综合评估和制定治疗方案。

	222
	
	
	输液大屏
	患者列表
	支持展示输液穿刺候诊患者列表，支持同步穿刺呼叫信息并语音播报。

	223
	
	
	
	语音播报
	能够与院方座椅呼叫系统对接（需提供接口），患者按下座椅上的呼叫按钮后，智能大屏将显示呼叫信息并进行语音播报。

	224
	
	急诊质控工作站
	▲质控数据处理
	支持对上报患者病历各项数据的修订，基本信息→院前信息→院内信息分步填报流程；支持上报病历流程管理，包括待完善、待审核、已归档、已上报、上报失败的状态标记；提供急诊病历管理入口，支持查询检索、信息补录，完善救治信息。

	225
	
	
	
	支持各类关键时间点记录，包含开始发车时间、达到现场时间、返回医院时间、到达医院时间、分诊时间、 接诊时间等各诊疗环节的质控关键时间点；支持创伤评分全维度记录，覆盖RTS、AIS-ISS、TRISS、ICISS等核心评分体系，同步实现创伤性休克患者的精准标识。

	226
	
	
	
	支持结构化采集录入分诊时间、分诊等级、意识状态、接诊时间、分诊去向等信息，全维度记录呼气末二氧化碳、体温、心率、血氧饱和度、呼吸频率、血压等生命体征，支持绿色通道标识及分诊护士信息录入，中心属性与评分表相关联。

	227
	
	
	
	支持急诊门诊信息录入，包含门诊科室、接诊医生、诊断，记录门诊首次抗菌药使用时间及名称，输液标识、中心静脉置管（含24小时内并发症）情况，采集患者去向及时间。

	228
	
	
	
	支持抢救信息全维度结构化采集：构建抢救全流程时间轴（入抢救室时间、抢救起止时间、离开抢救室时间），自动同步抢救诊断与首次抗菌药使用信息；支持心肺复苏细节及拒绝医学治疗同意书签署状态记录；同步支撑ECPR流程记录、中心静脉置管及24小时内并发症标识；完整记录患者去向及离室时间。

	229
	
	
	
	支持记录留观全周期时间（入观、离观时间）、诊断；支持心肺复苏信息及拒绝医学治疗同意书签署状态记录；同步支撑ECPR流程记录、中心静脉置管及24小时内并发症标识；支持录入留观病区、科室、医护团队，以及患者去向与时间。

	230
	
	
	质控指标统计
	根据国家卫健委要求进行急诊质控指标统计，包括急诊科医患比（EM-SI-01）、急诊科护患比（EM-SI-02）、抢救室滞留时间（中位数）（EM-ME-03）、急诊分级分诊执行率（EM-ME-04）、急诊 Ⅳ 级患者静脉输液使用率（EM-ME-05）、心肺复苏（CPR）质量监测率（EM-CA-06）、心脏骤停复苏成功率（EM-CA-07）、复苏成功后昏迷患者目标体温管理实施率（EM-CA-08）、心脏骤停患者出院存活率（EM-CA-09）、脓毒性休克 1 小时内抗菌药物使用率（EM-SS-10）、急诊重症监护病房（EICU）脓毒性休克患者病死率（EM-SS-11）、急诊创伤患者创伤量化评估率（EM-ET-12）、严重创伤患者就诊－手术时间（中位数）（EM-ET-13）、严重创伤患者 24 小时存活率（EM-ET-14）、急诊中心静脉置管早期血管并发症发生率（EM-EP-15）、体外膜肺氧合辅助心肺复苏（ECPR）实施时间（中位数）（EM-EP-16）16项质控指标统计。

	231
	
	
	质控监测
	实时监测各项医疗质量指标的变化情况，通过各种图表和图形的形式直观地展示出来，这样不仅方便管理层和医护人员能够及时地掌握和了解医疗质量的动态变化，而且还能帮助他们更有效地进行决策和改进工作流程。

	232
	
	
	质控分析与评估
	通过对医疗质量数据进行深入的分析和数据抓取，医疗质量专题库可以识别出那些对医疗质量产生重大影响的关键因素。这些因素可能包括不同的科室、不同的病种，以及不同的时间段等。通过这种细致的分析，可以为医疗质量的持续改进提供坚实的数据支持和科学依据。

	233
	
	
	多维度查询与报表生成
	提供灵活、强大的查询功能，支持用户按照时间、科室、人员等多个维度进行数据查询和筛选，快速定位所需的信息。同时，具备自定义报表生成功能，医院可以根据实际需求设计个性化的报表模板，系统自动根据查询结果生成各类统计报表，为医院的管理和决策提供直观、准确的数据支持。

	234
	
	
	历史数据对比
	将当前的医疗质量控制数据与历史同期的数据进行对比分析，直观展示医疗质量的变化趋势和改进情况。通过绘制趋势图表、生成对比报告等形式，帮助管理层了解医院医疗质量的长期发展动态，评估各项质控措施的实际效果，为制定未来的发展规划和质控目标提供参考依据。

	235
	
	
	质控报表定制
	工作站提供个性化的质控报表定制服务。医院可根据自身需求，自定义质控指标、权重以及评价标准。工作站将依据定制需求，重新构建数据采集与分析模型，生成符合医院特定要求的质控报告，确保质控工作贴合医院实际，切实发挥作用。

	236
	创伤业务管理系统
	创伤数据收集
	数据采集
	支持与 HIS、LIS、PACS 系统对接，自动采集门诊及住院相关诊疗信息、检验数据、检查报告信息；与急诊系统对接，自动采集患者在急诊就诊过程中的基本信息、分诊信息、诊断信息、生命体征信息；与院前系统对接，自动采集创伤患者基本信息、时间节点信息、院前病历信息。通过室内定位低功耗蓝牙技术，搭配患者定位腕带与定位接收器，主动获取患者到达/离开急诊科时间、到达/离开ICU等关键时间节点。支持质控例会管理功能，可上传并记录本院创伤中心例会的开展情况，符合中国创伤救治联盟要求。

	237
	
	
	定位获取时间信息
	通过室内定位低功耗蓝牙技术，搭配患者定位腕带与定位接收器，主动获取患者到达/离开急诊科时间、到达/离开ICU等关键时间节点。

	238
	
	
	质控例会管理
	支持质控例会管理功能，可上传并记录本院创伤中心例会的开展情况，符合中国创伤救治联盟要求。
1.新建例会记录：填写“会议日期/时间/主持人/参会人员/主题”；
2.上传资料：支持添加会议纪要（Word/PDF）、PPT、签到表（Excel/JPG），单个文件≤50MB；
3.记录存档：填写“会议摘要”，保存后系统生成例会编号，支持按日期/主持人查询。

	239
	
	创伤数据处理
	数据修订
	支持对上报患者病历各项数据的修订，包括基础数据、院前信息、院内信息、时间节点、转归信息、检查资料等。
1.患者筛选：按“就诊卡号/时间范围”筛选患者，系统展示数据完整率（＜90% 标黄）；
2.数据修订：按“基础数据-院前信息-院内信息”分类编辑，已采集数据可直接修改，缺失数据可补充。关键时间节点（如CT完成时间）修订后，需提交质控专员审核；
3.审核流程：质控专员登录→“待审核”→“数据修订审核”，查看“修订前后对比”与佐证材料（如 CT 报告时间）。审核通过：数据正式更新；审核驳回：填写原因（如“修订时间早于申请时间”），通知修订人重新修改。

	240
	
	
	诊疗过程展示
	以时间轴形式展示创伤患者急诊绿通诊疗过程，记录患者院前、分诊、诊疗相关的关键时间节点，如发病时间、创伤救治团队到达急诊科时间、全身快速 CT 时间、胸腔闭式引流提出放置时间、人工气道提出建立时间、到达和离开 ICU 时间等。

	241
	
	
	病历审核与流程管理
	支持对上报病历进行审核操作，以及上报病历流程管理，包括待完善、待审核、已归档、已上报、上报失败的状态标记。

	242
	
	
	患者检索与提醒
	支持患者的各类条件检索，如卡号、身份证、到达医院时间等；提供清晰的未完善数据提醒，在列表中通过色块展示患者数据完整度。
1.多条件检索：输入“就诊卡号/姓名/身份证”等精确检索，实时联想匹配；
2.未完善数据提醒：每日8:00/14:00/18:00系统扫描，对“完整率＜90%”病历，向医生、质控专员发送弹窗+短信提醒。

	243
	
	
	典型病例标记
	支持对患者病历的典型标记，为医疗决策提供科学依据。系统所具备的典型标记功能，能够针对不同疾病类型、不同病情阶段的病例进行精准标记。
1.选择标记类型：下拉选择（成功救治案例/疑难病例/死亡分析/特殊创伤），可多选；
2.填写说明：输入标记理由（如“成功救治严重肝破裂患者，符合黄金救治标准”），上传佐证材料（出院小结、影像对比图）；
3.审核生效：提交后由创伤中心主任审核，通过后病例标“★”，归入“典型病例库”，用于后续分析。

	244
	
	
	多发伤患者管理
	支持多部位损伤快速标记，涵盖头颈、胸、腹等 6 大部位，可同时勾选≥2 处损伤时自动判定为 “多发伤”。集成 ISS 评分自动计算功能，录入损伤部位及程度后 10 秒内生成评分，≥16 分时触发高危预警，同步关联 GCS、血压等 5 项关键指标实时校验。
采用结构化关系型数据库，结构化存储伤者信息（含基础数据、损伤详情、救治记录等 28 类字段）。提供多发伤多维度检索入口，按损伤类型（如 “颅脑 + 骨折”）、ISS 评分区间、救治时间等组合查询。持模糊查询（如输入 “车祸” 关联所有车祸致多发伤病例），查询结果可按严重程度、救治结局排序，导出格式兼容 Excel/PDF。

	245
	
	质控数据总览
	指标统计
	满足《创伤中心医疗质量控制指标（试行）》统计指标要求，包含但不限于院前急救转运时间（分钟）、急诊准备时间（分钟）、全身快速 CT、胸部 X 片、骨盆 X 片和 FAST 完成时间（分钟）、急诊输血准备时间（分钟）、人工气道建立时间（分钟）、紧急手术术前准备时间（分钟）、急诊科停留时间（分钟）、严重创伤病人数量、严重创伤病人 ICU 平均住院时间（天）、创伤病人总数、创伤病人病死率、接受外院转诊病人比例、转诊治疗的创伤病人比例等。

	246
	
	
	对比分析与下载
	支持质控数据结果对比本市、本省平均值，通过颜色区分结果优劣；支持质控 19 项数据的整体下载，支持根据年月日进行查询下载。
1.横向对比（与本市/本省均值）
(1)勾选“与本市/本省均值对比”，系统拉取基准数据（如本市CT平均20分钟、本省18分钟）；
(2)柱状图展示“本院vs本市vs本省”，优于均值标绿，劣于标红，悬浮显示差距分析（如“本院慢2分钟，因CT预约排队”）；
2.数据下载：支持选择下载范围、时间范围、格式（Excel/PDF），下载后文件包含“指标名称、本院数值、省市均值、同比/环比”。

	247
	
	质控数据分析
	▲数据下钻与可视化展示
	支持质控数据下钻查看，每项质控数据都可查看对应的患者列表；支持质控数据通过柱状图、折线图、饼图形式的可视化展示，支持年月日的时间维度筛选。
1.数据下钻
(1)一级下钻：查看指标分类统计（如按创伤类型：车祸存活率96%、高处坠落92%）；
(2)二级下钻：支持点击患者姓名，跳转至诊疗详情页，追溯救治过程。
2.可视化展示
(1)图表切换：支持柱状图/折线图，按指标适配（如时间趋势用折线图、类型分布用饼图）；
(2)时间筛选：选择“日/周/月/季度”，图表实时更新；
(3)交互操作：悬浮数据点显示“指标名称/周期/数值/变化”，拖动选择区域可放大细节。

	248
	
	
	图表下载
	支持质控数据结果的图表下载（png、jpg）。
1.选择格式（PNG/JPG/PDF/SVG），设置分辨率（150/300/600dpi）；
勾选“包含数据标签/对比基准线”，下载后文件自动命名。

	249
	
	质控数据看板
	核心指标总览
	支持总览院内当前的创伤患者数量、已上报数量、外院转诊数量、出院患者数、死亡患者数等核心指标。

	250
	
	
	信息分析
	支持对上报患者信息进行统筹分析，如患者数量分布、填报渠道分布、当前患者审核状态分布、信息预警比例、就诊人数、来院方式分布、接诊科室分布等指标；对创伤救治情况进行统筹分析，如院前平均转运时间、治疗措施分布、输血患者比例、人工气道建立比例；对创伤中心整体运营情况进行统筹分析，如住院总费用分布、平均住院费用等。

	251
	
	
	筛选查看
	支持筛选看板数据，仅查看严重创伤患者的各类指标；支持指标以不同图表类型查看（饼图、柱状图、折线图），支持放大全屏查看。
1.严重创伤定义：系统按“ISS＞16分”自动判定，也可手动自定义（如“需紧急手术患者”）；
2.数据刷新：勾选后，看板所有指标仅展示严重创伤患者数据（如“当前在院严重创伤患者数5例”）；
重置筛选：重置后恢复展示所有患者数据。

	252
	
	创伤数据上报
	
	支持对接医院中国创伤联盟系统，实现与中国创伤联盟数据的无缝对接。

	253
	接口对接
	
	120调度指挥系统接口对接；集成平台患者信息查询、建档、挂号、医嘱开立、医嘱查询、检验检查结果、危急值预警接口对接；集成平台住院emr、lis、pacs、重症、手麻等数据接口对接费；分诊信息、评分表信息、急诊病历信息、抢救记录、护理记录、输液信息等急诊数据回推集成平台；国家或省级创伤中心系统数据上报接口


软件配套基础硬件设施要求

	序号
	名称
	数量
	参数

	1
	PDA
	4
	1.处理器：八核及以上处理器，CPU主频≥2.6GHz

2.操作系统：Android14及以上

3.存储：RAM：≥8GB；ROM：≥128GB，支持Micro SD存储扩展

4.屏幕：5.8英寸≤显示屏幕尺寸≤6.3英寸，电容式触摸，支持戴手套/带水触摸；分辨率≥1440×720

5.电源：≥5000mAh锂离子充电电池，电池不借助任何第三方工具可拆卸更换，内置备份电功能，开机状态下更换电池设备不需要重新开机，现场提供样机验证

6.▲扫描引擎：专业条码解码引擎，支持一维条码和二维条码读取，扫描引擎要求由PDA厂家原厂生产，需提供相关专利证明文件；所投产品通过激光产品的安全检测，并提供具有CNAS标识的检测报告复印件，要求投标型号与检测报告中“型号”一致；

7.材质：医疗专用白色款式，外壳为抑菌材料，并具备耐医院酒精、过氧化氢等化学品擦拭消毒。

	2
	电子手环
	35
	1.发送蓝牙iBeacon广播包，蓝牙5.0低功耗技术；

2.内置纽扣电池1颗，220mAh；卡扣可拆，小巧轻便,可更换电池；

3.续航6个月（默认发包间隔500ms发射频率0db）；

4.尺寸：直径：40mm,长：276mm。

	3
	蓝牙网关
	10
	1.支持USB 5V供电，支持POE供电；
2.支持wifi/以太网2种方式联网；
3.支持多种协议上报方式：TCP/IP、MQTT、HTTP、 WEBSOCKET；
4.支持PC端软件配置功能，包括协议、上网方式、BLE过滤机制；

5.支持多种过滤方式：特定蓝牙ibeacon检索RSSI过滤、重复过滤；

6.尺寸：长：100.00mm,宽：100.00mm,高：22.50mm。

	4
	显示大屏
	2
	1.55英寸LED屏（4K分辨率）；

2.运行内存4GB以上，物理内存32GB以上‌；
3.支持wifi/网线等多种方式连接网络；
4.采用4核2.0GHZ高性能处理器及Android9以上操作系统；

	5
	腕带打印机
	1
	1.热敏/热转印双模式，分辨率：203dpi（8点/毫米）标准配置；

2.打印速度:2.5-15cm/秒;

3.腕带规格:宽度20-114mm,厚度0.06-0.254mm;

	6
	读卡器
	3
	1.支持医保卡、身份证、就诊卡等多卡种识别‌；

2.支持密钥管理（16组128位密钥存储）功能;

3.群读速度‌：>200Tag/s（UHF型号）‌，单卡处理时间≤1.5s；‌

4.使用寿命‌：IC触点≥50万次，磁头≥80万次（三合一型号）；


2.3 系统运维
该项目包含院内院外现信息化系统对接费用，与本项目建设相关产生的系统改造、程序对接、项目实施等费用均包含在本项目总价中。

无偿配合对接医院三级等保建设要求。

系统相关软硬件及数据库确保能满足上级相关信创要求，提供规范的运行环境。

在未经医院授权许可的情况下，不得用医院的名义/关键字眼或任何相关地址、域名、信息等在任何网络区域、现实物理区域进行发布或展示、测试、介绍有关于本项目关联的所有系统、功能或数据信息等，须遵守所有接触到的关于医院的有形、无形资料和国家与医疗行业发布的相关保密规定内容，并提供相关承诺函加盖公章。如因乙方未遵守此条款导致医院受到直接或间接经济损失、不良社会舆论等结果，乙方须承担所有不良结果引起的所有经济责任和对应国家规定的法律法规责任。

所提供的软件产品不允许包含以下任何部分:病毒，时间炸弹，特洛伊木马，蠕虫病毒或者其它非法对系统进行访问（包括删除，关闭等）的功能。严格执行医院相关安全条例，提供相关数据。

验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下:1)研究开发所完成的技术成果，达到了本项目的技术指标并具备使用条件后，由甲乙双方对系统进行测试，测试通过后，系统进入试运行阶段，如试运行期间系统运行正常或完成试运行阶段提出的功能修订，达到甲方要求，则双方在试运行期结束10个工作日内。以《软件需求规格说明书》为准(加有变更的需求部分以甲、乙双方签字确认的需求说明文件为准)，由验收小组按本合同和国家有关规定规范组织项目最终验收，出具最终验收报告。2)在项目验收前，乙方应做好验收文件，包括软件源代码、数据库数据字典、设计文档、测试文档等相关技术文件，并通过甲方的审核。验收需提交的资料包括不仅限于：①产品需求文档②产品设计文档③产品测试报告④产品用户报告⑤产品用户手册⑥产品部署手册⑦其他安全证明材料:提供第三方具有相关资质的公司出具的全部代码安全审计的合格证明材料。3)若项目验收不通过，乙方在规定时间整改后，再行验收。若再行验收仍不通过，甲方有权解除本合同，乙方应返还全部已支付费用，并按合同总价的20%支付违约金。4)整体验收合格以通过甲方组织的终验并签署最终验收报告为准。验收合格报告出具日为系统验收合格日，并作为计算免费维护期起止日的依据。5)验收过程所发生的一切费用由乙方承担。

质保期，自验收之日起3年。在质保期内，7*24*365天小时技术支持服务，随时解决现场可以解决的问题，现场不能解决的问题的响应时间为：根据服务需求的紧急程度，紧急服务需求响应时间为半小时，并能及时解决问题；非紧急服务需求响应时间为1小时以内。日常维护响应时间不得超过4小时。对于电话咨询无法解决的问题，经采购人信息中心授权通过远程登录进行故障诊断和排除。远程登录也未能排除故障的，乙方应提供可替代方案确保业务正常运转，并在24小时内安排人员到甲方现场服务，保证系统在最快的时间内恢复。质保期内运维服务所发生的一切费用由乙方承担。
